УТВЕРЖДЕН

Протокол общего собрания №1

от _____________________2015

Отчет

о работе правления ТСЖ «Радуга» за 2015 г.

- Выполнена работа по подготовке дома к зимнему периоду:

- Произведена замена  термопар.

- Произведена покраска труб и узлов теплоузла.

- Произведен профилактический осмотр всех составляющих теплового узла: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции,  разбор, осмотр и очистка регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

- Произведена замена труб холодного водоснабжения в подвале дома.

- Выполнена промывка и  гидравлические испытания системы отопления.

- Выполнена  проверка вентканалов дома.

- Председателем, пройдено обучение на ответственного по теплоузлу

- Выполнен текущий ремонт электрообудования в помещениях общего пользования: частичная замена предохранителей, ламп с датчиками движения, мелкий ремонт электропроводки.

- Систематически выполнялась уборка придомовой территории и подъездов.

- С обслуживающими компаниями пролонгированы  договора на 2016 год: ООО «Волгодонские тепловые сети», ООО «Спецавтотранс», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Домофон». Перезаключены договора с компаниями: МУП «Предприятие ВКХ», ОАО «Волгодонскмежрайгаз», ОАО «Ростелеком».

- Заключены одноразовые договора для выполнения определенных работ:

- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» - поверка манометров.

- Негосударственное образовательное учреждение «Энергобезопасность» образовательные услуги.

- Проведена замена  плитки в подъездах.

- Произведена замена дверей в подсобных помещениях 4 шт на железные..

- Установлено видеонаблюдение

- Получено одобрение о переходе на спецсчет с 07.2017г. (капремонт)

Председатель правления 								А.Н.Клоков