# Администрация

# города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# _____________						    	       		   № _______

г. Волгодонск

# О введении в действие нормативов сброса

# сточных вод, условий приема и контроля

# состава производственных сточных вод в

# системы канализации МУП «Водоканал»

# г. Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в городскую канализационную сеть 
от предприятий и организаций, расположенных на территории города Волгодонска (приложение № 1).

1.2 Условия приема и контроля состава производственных сточных вод в системы водопроводно-канализационного хозяйства города Волгодонска (приложение № 2).

2 Всем предприятиям и организациям города, независимо от форм собственности, строго соблюдать условия приема и контроля состава производственных сточных вод в системы водопроводно-канализационного хозяйства города Волгодонска и нормативы сброса загрязняющих веществ.

3 Признать утратившим силу постановление главы города Волгодонска от 25.11.2005 № 2885 «О введении в действие нормативов сброса сточных вод, условий приема и контроля состава производственных сточных вод 
в системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Волгодонска».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

# Проект постановления вносит заместитель

# главы Администрации города Волгодонска

# по городскому хозяйству

Приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от ____________ № ________

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в городскую канализационную сеть от предприятий и организаций, расположенных на территории города Волгодонска

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в городскую канализационную сеть от ОАО «ВЗМЭО», ООО «ВТГ», ООО «ВКДП», ФГУП «ВПАТП», филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, ООО «ТехноХимСервис», ЗАО «ВЗ Агат», ООО «Речной порт», бюджетных организаций, предприятий непроизводственной сферы установлены в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения и очистных сооружений канализации города Волгодонска.

1 Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в городскую канализационную сеть от предприятий и организаций, расположенных на территории города Волгодонска (далее – Нормативы сброса) утверждаются отдельно для:

1.1 ОАО «ВЗМЭО» в соответствии с приложением № 1 к Нормативам сброса;

1.2 Бюджетных организаций в соответствии с приложением № 2 к Нормативам сброса;

1.3 ООО «ВТГ» в соответствии с приложением №№ 3, 4 к Нормативам сброса;

1.4 ООО «ВКДП» в соответствии с приложением № 5 к Нормативам сброса;

1.5 ФГУП «ВПАТП» в соответствии с приложением № 6 к Нормативам сброса;

1.6 Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск в соответствии с приложениями №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  к Нормативам сброса;

1.7 ООО «ТехноХимСервис» в соответствии с приложением № 16 к Нормативам сброса;

1.8 ЗАО «ВЗ «Агат» в соответствии с приложением № 17 к Нормативам сброса;

1.9 ООО «Речной порт» в соответствии с приложением № 18 к Нормативам сброса;

1.10 Предприятий непроизводственной сферы в соответствии с приложением № 19 к Нормативам сброса;

1.11 ООО «Волгодонской элеватор» в соответствии с приложением № 20 к Нормативам сброса.

Приложение № 1 к Нормативам сброса

# ОАО «ВЗМЭО»

# Q = 46300,0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 70,0 50,0 0,42 0,1 752,0 103,0 125,0 4,0 0,14 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,36 0,10 0,002 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 2 к Нормативам сброса

Бюджетные организации

Q = 1 100 000,0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 70,0 70,0 1,0 0,42 500,0 60,0 100,0 10,0 0,1 0,8 но.но. но.но 0,10 0,50 0,36 0,10 0,001 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 3 к Нормативам сброса

ООО «ВТГ»,

выпуск: пром-ливневой

Q = 1 204 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 30,0 10,0 0,42 0,1 600,0 90,0 125,0 1,0 0,08 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,36 0,10 0,007 0,02 0,08 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 4 к Нормативам сброса

ООО «ВТГ»,

выпуск: хоз-бытовой

Q = 54 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 50,0 0,85 0,1 600,0 103,0 125,0 4,0 0,25 1,7 но.но. но.но 0,50 0,80 0,36 0,10 0,007 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 5 к Нормативам сброса

ООО «ВКДП»,

Q = 214 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 50,0 0,42 0,09 510,0 103,0 125,0 5,0 0,1 1,7 но.но. но.но 0,50 0,50 0,36 0,10 0,003 0,008 0,05 но.но но.но 9,5 8,0 |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 6 к Нормативам сброса

ФГУП «ВПАТП»,

Q = 15 400, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 70,0 1,0 0,1 670,0 103,0 125,0 5,0 0,14 0,75 но.но. но.но 1,0 0,50 0,36 0,10 0,002 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 7 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск К-25

Q = 125 500, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 80,0 70,0 1,5 0,42 650,0 80,0 130,0 10,0 0,25 2,0 но.но. но.но 0,50 1,0 0,60 0,10 0,010 0,025 0,20 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 8 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск К-54

Q = 164 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 80,0 70,0 1,5 0,42 650,0 85,0 130,0 6,0 0,25 2,0 но.но. но.но 0,50 1,0 0,60 0,10 0,010 0,030 0,20 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 9 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск Л-59

Q = 80 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 15,0 0,20 0,06 670,0 70,0 125,0 0,5 0,1 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,60 0,10 0,010 0,020 0,10 0,010 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 10 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск К-69

Q = 1 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 70,0 70,0 1,50 0,42 650,0 85,0 130,0 8,0 0,25 2,0 но.но. но.но 0,50 1,0 0,60 0,10 0,010 0,025 0,20 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 11 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск К-48

Q = 7 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 70,0 70,0 1,5 0,42 900,0 300,0 210,0 5,0 0,25 2,0 но.но. но.но 0,50 1,0 0,60 0,10 0,013 0,025 0,20 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 12 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск Л-74

Q = 155 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 15,0 0,20 0,07 670,0 70,0 125,0 0,5 0,1 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,60 0,10 0,010 0,050 0,10 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 13 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск Л-17

Q = 160 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 15,0 0,20 0,06 670,0 70,0 125,0 0,5 0,3 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,60 0,10 0,010 0,020 0,15 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 14 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск Л-137

Q = 29 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 15,0 0,20 0,06 590,0 70,0 125,0 0,5 0,1 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,40 0,10 0,010 0,020 0,10 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 15 к Нормативам сброса

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Выпуск Л-37

Q = 86 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 15,0 0,2 0,06 670,0 77,0 125,0 0,5 0,1 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,60 0,10 0,010 0,020 0,10 0,01 но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 16 к Нормативам сброса

ООО «ТехноХимСервис»

Q = 76 000, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 30,0 10,0 0,42 0,10 752,0 103,0 125,0 1,0 0,14 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,36 0,10 0,002 0,008 0,10 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 17 к Нормативам сброса

ЗАО «ВЗ «Агат»

Q = 3 600, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 30,0 30,0 0,42 0,10 500,0 103,0 125,0 1,0 0,14 1,0 но.но. но.но 0,50 0,50 0,36 0,10 0,002 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 18 к Нормативам сброса

ООО «Речной порт»

Q = 20 300, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 50,0 70,0 1,0 0,42 700,0 103,0 125,0 5,0 0,14 1,0 0,01 10,0 0,50 0,50 0,36 0,10 0,002 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 19 к Нормативам сброса

предприятий непроизводственной сферы

Q = 1 036 300, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 70,0 70,0 0,42 0,20 500,0 76,1 125,0 5,0 0,15 0,5 но.но. 10,0 1,0 0,50 0,38 0,10 0,001 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Приложение № 20 к Нормативам сброса

ООО «Волгодонской элеватор»

Q = 680, 0 м3/год

| № п/п | Показатели загрязнения | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Взвешенные вещества БПК5 Фосфаты СПАВ Сухой остаток Хлориды Сульфаты Азот аммонийный Нитриты Нитраты Сульфиды Жиры Нефтепродукты Железо общ. Фториды Алюминий Медь Цинк Марганец Хром общ. Никель Формальдегид Метанол | 40,0 50,0 0,42 0,10 752,0 75,0 125,0 1,0 0,14 1,7 но.но. но.но 0,50 0,50 0,36 0,10 0,002 0,008 0,05 но.но но.но но.но но.но |

Примечание:

но.но  - показатели загрязнений не должны превышать действующих нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Исполнитель:

главный инженер МУП «Водоканал»

И.А. Лаптев

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска                                                                          И.В. Орлова

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от __________ № _______

# УСЛОВИЯ

# приема и контроля состава производственных сточных вод

# в системы водопроводно-канализационного хозяйства

# города Волгодонска

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Настоящие условия приема и контроля состава производственных сточных вод в системы водопроводно-канализационного хозяйства города Волгодонска (далее - Условия) определяют требования к приему сточных вод предприятий и организаций в системы канализации населенных пунктов с целями:

- предупреждения нарушений работы хозяйства и очистных сооружений канализации;

- соблюдения установленных нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами в природную среду;

- экономического воздействия на предприятия и организаций – нарушителей нормативов сброса;

- обеспечения нормативов качества осадков городских сточных вод с целью их последующей экологически безопасной утилизации.

1.2 Настоящий документ предназначен для работников предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, а также всех предприятий, организаций и учреждений города Волгодонска вне зависимости от форм собственности.

1.3 Настоящий документ учитывает:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1992 № 545 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012       № 348 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации муниципальных образований Ростовской области»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

- СанПиН 2.1.5.980-00 Санитарные правила и нормы «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 «Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод.

2.2 «Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

2.3 «Нормативы водоотведения по составу сточных вод» (далее - ПДК) - показатели состава сточных вод абонентов, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

  - «Экологический контроль» - комплекс работ, связанный с обеспечением природопользователем соблюдения законодательства, выполнение планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества окружающей природной среды.

  - «Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

  - «Загрязняющее вещество» - вещество, вызывающее нарушение норм качества воды.

2.7 «Лимит сброса сточных вод» - максимальный объем сточных вод, разрешенный для отведения через систему канализации населенного пункта.

2.8 «Локальные очистные сооружения» - сооружения и (или) устройства, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения.

2.9 Контрольный канализационный колодец – колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Положения настоящих Условий должны учитываться:

- при выдаче технических условий на проектирование и строительство новых промышленных предприятий и организаций или отдельных цехов;

- при выдаче разрешений на сброс промышленных стоков предприятий и организаций города в канализацию;

- при заключении договора на поставку воды и прием сточных вод с предприятиями и организациями города;

- при контроле за качеством стоков промышленных предприятий и организаций, отводимых в городские канализационные сети с последующей их подачей на очистные сооружения водопроводно-канализационного хозяйства;

- при взимании платы за прием сточных вод в системы канализации населенных пунктов, загрязнение водных объектов сточными водами канализации и взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов;

- при предъявлении убытков, вызванных разрушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений и оборудования;

- при предъявлении регрессных исков за убытки, связанные с нарушением водного законодательства в результате превышения норм сброса в водный объект.

3.2 Органами государственного надзора и контроля в сфере экологии.

3.3 Настоящие Условия направлены на стабильную работу системы канализации муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал»), предотвращение сбросов сточных вод предприятиями и организациями, размещенными на территории города Волгодонска, с превышением установленных ПДК.

3.4 Настоящие Условия разработаны в соответствии с нормативами предельно допустимых концентраций, установленными для МУП «Водоканал» на сбросе в водный объект.

3.5 Утвержденные Условия приема сточных вод являются обязательными для всех абонентов независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБРОСУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ МУП «ВОДОКАНАЛ»

4.1 В системы канализации МУП «Водоканал» могут быть приняты сточные воды при составе, соответствующем установленным нормативам содержания загрязняющих веществ и не вызывающем нарушения в работе канализационных сетей, насосных станций и очистных сооружений, обеспечивающем безопасность их эксплуатации, которые могут быть очищены до требований и нормативов ПДК, а также с учетом экологически безопасного использования осадков, образующихся на очистных сооружениях.

4.2 Запрещается сбрасывать в систему канализации населенного пункта:

- вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокна, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы, осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.п.;

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые масла, смолы, мазут, сточные воды, имеющие температуру выше 40оС, рН ниже 6,5 или выше 8,5 и т.п.);

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаро - взрывоопасные и токсичные газы и смеси (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол, цианистоводородная кислота и др.)

- вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически «жесткие» поверхностно-активные вещества (далее - ПАВ) и биологически трудноокисляемые органические вещества и смеси, имеющие химическое потребление кислорода (далее - ХПК) более чем в 2,5 раза выше биологического потребления кислорода (далее - БПК-5) или более чем в 1,5 раза биологического потребления кислорода (далее - БПК полн), особо опасные вещества, радионуклиды, концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты, сточные воды свинокомплексов и ферм крупного рогатого скота, залповые сбросы сточных вод абонентов;

- сточные воды, содержащие только минеральные соли;

- сточные воды абонентов, содержащие загрязняющие вещества, которые могут быть удалены на промпредприятиях посредством современных технологических процессов основного производства, методов очистки, повторного использования, рециркуляции сточных вод.

4.3 Сброс в системы городской канализации сточных вод от технологических процессов разрешается абонентам только при наличии эффективно действующих локальных очистных сооружений. В состав локальных очистных сооружений абонентов должны быть включены системы переработки и (или) складирования шламов. Условия складирования и вывоза шламов должны быть согласованы с местными органами надзора и контроля в сфере экологии, органами Роспотребнадзора.

4.4 В системе горканализации не допускается объединение сточных вод абонентов, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества выпадающих в осадок нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов, кислые сточные воды, хлор и фенолсодержащие воды и т.п.)

4.5 При системе полной раздельной канализации города не допускается сброс поверхностного стока с селитебной территории населенного пункта, с территории предприятий и организаций (дождевые, талые, поливомоечные и др.) и дренажных вод. Условия приема поверхностного стока и дренажных вод могут рассматриваться предприятием МУП «Водоканал» только при общесплавной или полураздельной системе канализации.

4.6 Сброс сточных вод абонентов в системы горканализации должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством доступного для отбора проб контрольного колодца, размещаемого за пределами территории абонента.

4.7 В случаях, когда количество и состав сточных вод абонента резко изменяется в течение суток, абоненты должны устанавливать регулирующие емкости или усреднители.

4.8 Запрещается предприятиям и организаций производить залповые сбросы производственных сточных вод в горканализацию.

5 ПОРЯДОК ВЫВОЗА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ

НЕ КАНАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1 Прием производственных и хозбытовых сточных вод не канализованных предприятий и организаций может производиться только при наличии договора с МУП «Водоканал» на водопотребление и водоотведение.

5.2 Вывоз сточных вод от не канализованных предприятий и организаций города осуществляется на сливную станцию приема сточных вод МУП «Водоканал».

5.3 МУП «Водоканал» имеет право отказать в заключении договора на водоотведение в том случае, если сточные воды не соответствуют требованиям, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска.

6 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

НА ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ВОЛГОДОНСКА

6.1 Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод является основным документом, определяющим конкретные права и обязанности МУП «Водоканал» и абонентов при сбросе сточных вод в системы городской канализации.

6.2 В договоре должны быть определены максимальный объем (лимит) сброса сточных вод, допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (ПДК, мг/дм3), условия их приема в канализационные сети МУП «Водоканал», санкции за превышение лимита сброса сточных вод (м3) и допустимых концентраций (мг/дм3), а также порядок разрешения имущественных споров. Договор заключается на срок, определенный обеими сторонами.

6.3 Сброс сточных вод абонентов в канализацию населенного пункта в пределах установленных нормативов сброса оплачивается по ценам и тарифам в соответствии с действующими тарифами и договором. При превышении нормативов сброса с абонентов взимается плата за сброс загрязняющих веществ, размер которой определяется исходя из общего объема водоотведения и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Порядок расчетов и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ определяется в соответствии с действующим законодательством.

6.4 При превышении одновременно лимита сброса сточных вод по объему (м3) и допустимых концентраций (мг/дм3) плата начисляется отдельно по каждому виду нарушения нормативов сброса сточных вод.

6.5 Плата, взимаемая с абонента за сброс загрязняющих веществ, поступает на счет предприятия МУП «Водоканал» и направляется на финансирование мероприятий по развитию и эксплуатации систем канализации населенного пункта.

6.6 Плата, вносимая абонентами за превышение нормативов сброса сточных вод в системы канализации населенных пунктов, относится на хозрасчетный доход (убытки), остающийся в распоряжении предприятия МУП «Водоканал».

7 ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ

Г. ВОЛГОДОНСКА

7.1 При проектировании новых систем канализации города предприятие МУП «Водоканал» обязано предоставить проектной организации перечень промышленных предприятий и организаций и их заявки с количественной и качественной характеристикой сточных вод, подлежащих сбросу в проектируемую систему канализации.

7.2 Промышленные предприятия и организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности обязаны предоставить предприятию МУП «Водоканал» заявки на сброс сточных вод абонентов.

7.3 Проектная организация на основании полученных заявок и настоящих Условий разрабатывает в составе проекта требования к сбросу сточных вод абонентов. При этом особое внимание должно уделяться современной технологии локальной очистки, рациональному использованию очищенных сточных вод, установке приборов учета, утилизации и ликвидации всех видов отходов и осадков сточных вод.

8 ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАНАЛИЗОВАНИЕ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРАНИЗАЦИЙ

8.1 До начала проектирования систем канализации новых или подлежащих реконструкции промышленных предприятий и организаций абонент обязан получить в МУП «Водоканал» технические условия на подключение проектируемого объекта к системам городской канализации.

8.2 Технические условия на подключение абонента к городской системе канализации могут быть выданы только при наличии резервов мощности систем канализации как по количеству, так и по качественным показателям сточных вод. При отсутствии таких резервов и необходимости подключения промышленного предприятия и организации должны быть пересмотрены Условия приема, а также определена необходимость расширения системы канализации города.

8.3 Для получения технических условий абоненту необходимо предоставить в МУП «Водоканал» копии следующих материалов:

- архитектурно-планировочное задание;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к городской территории и указанием площади (га);

- балансовую таблицу по водопотреблению и водоотведению (м3/сут, м3/час, макс. л/с) проектируемого объекта с расшифровкой по видам водопользования, а при строительстве на действующем предприятии и организации - в увязке с водным балансом действующего предприятия и организации;

- нормы состава сточных вод абонента, намеченных к сбросу в систему канализации населенного пункта;

- предполагаемые расходы дождевых вод при общесплавной системе городской канализации.

8.4 Технические условия в своем составе должны содержать точки присоединения к системе канализации населенного пункта и условия по строительству городских сетей и сооружений; разрешаемые расходы (м3/сут, л/с) с разбивкой по видам сточных вод (бытовые, производственно-загрязненные, дождевые, дренажные); режим сброса сточных вод, максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные местными органами исполнительной власти.

ПРИМЕЧАНИЕ: при выдаче технических условий на канализование при расширении промышленных предприятий и организаций, МУП «Водоканал» разрешает подключение новых объектов к системе канализации населенного пункта только при выполнении ими установленных нормативов сброса и плана организационно-технических мероприятий по действующему предприятию и организации.

8.5 Послеполучении от абонента заявки на сброс сточных вод с приложением всех необходимых материалов по п. 8.3 МУП «Водоканал» в течение 20-ти календарных дней (для новых абонентов) и в течение 30-ти календарных дней (для реконструируемых предприятий и организаций) выдает технические условия на подключение к сетям канализации и заключает договор на прием сточных вод.

8.6 Срок действия технических условий должен быть не менее нормативных сроков проектирования и строительства объекта, но не более 5 лет.

8.7 Согласование проектной документации на строительство и реконструкцию промышленных предприятий и организаций производится МУП «Водоканал» при предоставлении на рассмотрение от абонента заявки и проектной документации, включающей разделы: «Водоснабжение и канализация» и «Охрана окружающей среды».

В составе раздела «Водоснабжение и канализация» представляются :

- пояснительная записка с краткой характеристикой состояния водоснабжения и канализации;

-  характеристика потребителей воды и перспективы их развития;

- расчетные расходы на производственные, противопожарные и хозяйственно-бытовые нужды;

- балансовые таблицы (схемы) водопотребления и сброса сточных вод (дается по отдельным цехам, производствам, сооружениям);

- описание и обоснование принятой схемы водоснабжения, способов обработки и очистки воды;

- описание и обоснование схемы канализации, способов очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков;

- планы трасс и профили внутриплощадочных сетей и сооружений на них;

- выбор оборудования и основных материалов; характеристику основных сооружений водоснабжения и канализации.

В составе раздела «Охрана окружающей среды» представляются :

- материалы, подтверждающие проработку вопросов максимального использования очищенных и обеззараженных вод предприятия в оборотном и повторном водоснабжении, а также поверхностного стока;

- мероприятия по сокращению потребления воды на технологические нужды; уменьшению загрязняющих веществ в сточных водах;

- обоснования и расчеты к принимаемым проектным решениям по утилизации образующихся на очистных сооружениях осадков и данные об их обработке, обеззараживанию и утилизации;

- расчетные данные, характеризующие эффективность намечаемых мероприятий и проектируемых сооружений;

- справочные данные о затратах, связанных с осуществлением мероприятий по охране водной среды.

8.8 Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормативными документами и актами, строительными нормами и правилами, а также техническими условиями на подключение проектируемого объекта к системе канализации населенного пункта, выданными МУП «Водоканал».

8.9 Срок действия согласованной проектной документации составляет 5 лет – для стадии технического проекта, 3 года – для стадии рабочих чертежей.

9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СБРОСАМИ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ г. ВОЛГОДОНСКА

9.1 Задачей производственного экологического контроля является наблюдение за выполнением требований к сбросу сточных вод абонентов в системы канализации города, установленных договором между абонентами и предприятием МУП «Водоканал».

Порядок организации производственного экологического контроля регулируется положениями на основе закона об охране окружающей среды.

9.2 Абонент обязан ежемесячно предоставлять МУП «Водоканал» сведения о соблюдении договорных условий сброса сточных вод:

- результаты анализов сточных вод до и после комплекса локальных очистных сооружений при их наличии, а также результаты анализов сточных вод в контрольных колодцах на выпусках в систему канализации;

- объемы сточных вод, отводимых в контрольные колодцы;

9.3 Производственный экологический контроль осуществляется аккредитованными лабораториями абонентов или по контракту с другими лабораториями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Место и периодичность отбора проб, перечень загрязняющих веществ, методы проведения анализов должны быть согласованы с экологической        службой МУП «Водоканал» и органами по надзору и контролю в сфере экологии.

9.4 Абоненты обязаны обеспечить возможность посещения промпредприятий и организаций в любое время суток и проведение контроля за сбросом сточных вод абонентов, включая предоставление необходимых документов, приборов, устройств, участие эксплуатационного персонала и т.п. Указанные выпуски абоненты должны оборудовать приборами учета, автоматическими пробоотборниками, в случае необходимости пломбируемыми автоматическими запорными устройствами для постоянного контроля за расходом и составом сточных вод по каждому выпуску. При отсутствии приборов учета количество стоков определяется по согласованному абонентом с предприятием МУП «Водоканал» балансу.

9.5 Обо всех случаях ухудшения эффективности очистки сточных вод абонентов, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ абоненты обязаны своевременно информировать МУП «Водоканал», а также местные органы по надзору и контролю в сфере экологии.

9.6 МУП «Водоканал» имеет право осуществлять необходимый контроль за соблюдением абонентами установленных договором условий сброса сточных вод. Периодичность контроля отдельных абонентов определяется предприятием МУП «Водоканал». Отбор проб производится в любое время суток, без предварительного оповещения абонента.

Абонент должен обеспечить доступ представителей МУП «Водоканал» к месту отбора проб и присутствие своих уполномоченных представителей для участия в отборе проб в срок не позднее 15 минут после извещения о прибытии представителей МУП «Водоканал». В случае невыполнения абонентом указанного срока МУП «Водоканал» имеет право отобрать пробу самостоятельно и составить акт об отборе проб в одностороннем порядке с указанием причины. Полученный результат отобранной пробы считается действительным до следующего отбора.

9.7 С целью разрешения разногласий между МУП «Водоканал» и предприятием и организацией по качественному составу сточных вод при совместном отборе, в посуду контролируемого предприятия отбирается арбитражная проба, которая в присутствии представителей обоих сторон консервируется и опечатывается пломбой МУП «Водоканал». Хранить арбитражную пробу на контролируемом предприятии в течение 3-х суток при соблюдении условий хранения.

Арбитражной лабораторией может выступать независимая лаборатория, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

9.8 Отбор проб сточной воды на предприятии и организаций оформляется Актом отбора проб, который подписывается представителями МУП «Водоканал» и предприятия и организации с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр акта остается у абонента.

При отказе абонента от подписания акта отбора проб делается отметка «от подписи отказался».

9.9 Повторный внеплановый отбор проб сточных вод по просьбе абонента проводится лабораторией МУП «Водоканал» только в случае аварийных (залповых) сбросов, после устранения абонентом причин сброса, предоставления акта расследования и оплаты дополнительных затрат МУП «Водоканал». Залповым сбросом считается сброс сточных вод с превышением более, чем в 100 раз допустимой концентрации (ДК) по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12.

9.10 При выявлении нарушений Условий приема и договорных отношений МУП «Водоканал» принимает необходимые меры по привлечению к ответственности виновных, а также по предотвращению таких нарушений.

9.11 МУП «Водоканал» обязано своевременно информировать местные органы охраны окружающей среды и местные органы власти об авариях на системах канализации города, происшедших в результате нарушения установленных условий сброса сточных вод абонентов и принятых при этом мерах. В необходимых случаях предприятие МУП «Водоканал» направляет материалы в органы прокуратуры для проведения расследования.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ И

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЫ

КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

10.1 Самовольное присоединение к действующей системе канализации города запрещено. Самовольными считаются присоединения, которые произведены без участия представителей технадзора МУП «Водоканал», при отсутствии договора на прием сточных вод абонента с МУП «Водоканал». В этом случае самовольный пользователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2 Должностные лица и иные работники, виновные в нарушении Условий приема сточных вод в городскую канализацию несут административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3 При нарушении абонентами Условий приема, предприятию МУП «Водоканал» наносятся прямые и косвенные убытки, которые можно классифицировать следующим образом:

- убытки, связанные с превышением концентраций сброса, установленных предприятию МУП «Водоканал» на сбросе в водоем;

-  убытки, связанные с превышением норм ДК мг/дм3 в контрольных

10.4 Плата за сброс загрязняющих веществ начисляется в соответствии с действующим законодательством.

10.5 Плата за превышение объема (м3) лимита сброса сточных вод начисляется в двукратном размере действующего тарифа за каждый кубометр сверхнормативного сброса.

10.6 В соответствии с законом об охране окружающей природной среды, законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по решению органов местной власти и охраны окружающей природной среды деятельность абонента-нарушителя может быть ограничена, приостановлена или прекращена.

10.7 В случае причинения абонентом ущерба системе канализации населенного пункта предприятие МУП «Водоканал» предъявляет претензии к предприятиям и организациям - нарушителям и в необходимых случаях обращается в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

10.8 При залповом сбросе в канализацию города загрязняющих веществ, отходов производства абонент ликвидирует собственными силами и средствами последствия аварийного сброса в кратчайшие сроки, производит оплату в соответствии с установленным порядком за период аварийного сброса и возмещает предприятию МУП «Водоканал» расходы по ликвидации последствий этого сброса.

10.9 В случае засоров или аварий на канализационных сетях или сооружениях города абоненты обязаны в кратчайший после их оповещения срок прекратить сброс своих сточных вод в аварийный участок коллектора. В противном случае абонент несет ответственность как за залповый сброс сточных вод в систему канализации населенного пункта.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                             		И.В. Орлова